Conceitos. Principais equipamentos e estruturas. Transmissão e técnicas de modulação.
Eduardo Furlan Miranda
2024-08-01
Baseado em:
- PESSOA, M. A. O. Informática Industrial I. 2017. ISBN 978-85-522-0184-7.
- TRONCO, M. L. Redes de Comunicação de Dados Industriais. 2014. Apontamentos de Aula.

---
A primeira evolução foi estabelecer um barramento de campo para transmissão de dados digitais utilizando os padrões RS232, RS485

---
- Atualmente, esses sistemas foram aprimorados para o desenvolvimento dos chamados sistemas de controle distribuídos com vários meios de comunicação
  - permite sistemas abertos além dos proprietários e flexibilidade adequada para as diferentes topologias de rede

---
Sistemas distribuídos e redes de comunicação industrial
- A definição de uma arquitetura para o sistema de controle engloba os elementos
  - Os CLPs utilizados para o controle do sistema produtivo
  - Os PACs utilizados para o controle local desse sistema produtivo
  - O sistema SCADA utilizado para a supervisão
  - As remotas de aquisição de dados
  - Uma rede de comunicação de dados
PAC = Programmable Automation Controller
No CLP geralmente é tudo integrado, compacto
O PAC geralmente e composto de vários módulos

---
Pirâmide da automação: integração com sistemas
Enterprise Resource Planning
Modelo orientado a componentes
Manufacturing Execution System
Supervisory Control and Data Acquisition

---
Componentes de uma rede

---
- Sinal analógico
  - Elétrico, variação contínua
  - Parâmetro portador da informação é implementado segundo a variação do fenômeno básico
- Sinal digital
  - Variação discreta
  - Codificação
sinal digital com 3 estados discretos

---
- Elementos do sinal
  - Amplitude
  - Frequência
  - Fase

---
Modulação
- Portadora - onda destinada a ser combinada a uma grandeza moduladora em um processo de modulação
- Moduladora - Onda que provoca uma variação em características da onda portadora
- Onda Modulada - Onda obtida por um processo de modulação (“soma” da portadora com a onda moduladora)

---
Tipos de modulação
- Portadora senoidal
  - Moduladora analógica
  - Moduladora digital
- Portadora Trem-de-Pulsos
  - Moduladora analógica
  - Moduladora digital
(continua)

---
- Portadora Senoidal
- Moduladora analógica AM

---
- Portadora senoidal
- Moduladora analógica FM

---
- Portadora senoidal
- Moduladora analógica PM

---
Modulação por Chaveamento de Amplitude (ASK)

---
Modulação por Chaveamento de Frequência (FSK)

---
Modulação por Chaveamento de Fase
(PSK)

---
Modulação por Diferencial por Chaveamento de Fase (DPSK)

---
Modulação otimizada
transmissão multinível, DIBIT, TRIBIT e TETRABIT
número de bps aumenta, mas também aumenta a possibilidade de erro na transmissão e na demodulação, devido à interferência de ruídos (4 níveis devem ser detectados com precisão)

---
Modulação otimizada
- FSK: 4 diferentes frequências para representar os dibit
- PSK: uso de detecção diferencial e associação de cada dibit a uma certa mudança de fase

---
- QAM - Modulação em Amplitude por Quadratura
  - Modulação combinada em amplitude e fase
- DPSK - Chaveamento de Deslocamento de Fase Diferencial
  - Deslocamento de fase a cada símbolo (0 ou 1)

---
- Codificação
  - Códigos Binários, Multiníveis, HDB-3
- Detecção e Correção de Erros
  - Paridade, CRC
- Multiplexação
  - FDM, TDM, PCM, PDH, SDH
próximos slides

---
Detecção e Correção de Erros
Códigos Cíclicos (CRC)
- Tomar o trem de bits a ser transmitido
- Efetuar sua divisão (módulo 2) por um número binário fixo
  - Denominado gerador de código
- Transmitir efetivamente a informação original
  - Seguida do resto desta divisão

---
Códigos Cíclicos (CRC) – Transmissão

---
Códigos Cíclicos (CRC) – Recepção

---
- Ex. de representação dos bits
  - 10101 = 1.x4 + 0.x3 + 1.x2 + 0.x1 + 1.x0 = x4 + x2 + 1
- O polinômio é padronizado pela UTI
  - Ex.: CRC-16 = x16 + x15 + x2 + 1

---
Códigos Cíclicos (CRC) – Exemplo
...
...

---
Códigos Cíclicos (CRC) – Exemplo
Recepção
...
...

---
Exemplo
- 14 bits, com um 3-bit CRC, e o polinômio gerador
- Mensagem: 11010011101100
11010011101100 000	entrada deslocada para a direita com 3 zeros
1011	divisor (4 bits) = x³ + x + 1 = 1011
------------------
01100011101100 000	resultado
um a menos que o divisor