Ethernet Industrial.
Internet2, IPv6, RSVP, DiffServ, RTP.
Eduardo Furlan Miranda
2024-08-01
Baseado em:
- SILVA, M. B. Informática industrial II. 2018. ISBN 978-85-522-0760-3.
- LOURENÇO, A. H. R. Redes Ethernet I: Segregação Lógica entre Redes Industriais e Corporativas. 2024. Teleco. Disponível em: https://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialethernetlog1/pagina_1.asp.

---
Ethernet
- Família de tecnologias de rede que usa fio/cabo
  - Usado principalmente em redes locais
  - Foco principal no ambiente físico (OSI níveis 1 e 2)
- 1983: IEEE 802.3
- Vem sendo usada no lugar de Token Ring, FDDI, ARCNET
  - Token Ring. 1989. IEEE 802.5. Foi amplamente usado
  - FDDI. 1980. X3T12. Fibra ótica, 100 Mbps e 200 km
  - ARCNET. 1980. Primeiro sistema de rede “comum”
  - TR, FDDI, e ARCNET usam token passing

---
Ethernet Industrial
- Historicamente, os ambientes de automação industrial eram ilhas dentro da indústria. Essas redes não possuíam nenhuma integração com a rede corporativa, e muito menos com o mundo exterior
- Apesar da Ethernet não ter sido inicialmente projetada para o ambiente industrial, ela vem sofrendo ajustes ao longo do tempo e se tornando uma das principais tecnologias de comunicação de sistemas industriais; dessa forma, diversos fabricantes desenvolveram seus protocolos para utilização nessa rede

---
Ethernet Industrial
Ethernet industrial é uma aplicação bem sucedida do padrão IEEE 802.3 (Ethernet) que engloba o cabeamento estruturado e hardware que atendam aos requisitos de ruído elétrico, vibração, temperatura e durabilidade dos equipamentos da fábrica, e os protocolos de rede que fornecem interoperabilidade e de tempo crítico de controle de dispositivos inteligentes

---
Ethernet Industrial
- Usa protocolos que fornecem determinismo e controle em tempo real, ex.:
  - EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet, Modbus TCP, etc.
  - Interoperável,
    padronizado
- Aparelhos para ambiente
  industrial
  - Resitentes à temperatura,
    umidade, vibração,
    contaminação, ruído
    elétrico

---
Ethernet Industrial
- EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology)
  - Usado em todas as áreas de engenharia de automação, como automação de processos, produção, segurança e aplicações de controle de movimento isócrono
- EtherNet/IP
  - Enfatiza a alavancagem de redes IP existentes, visando evitar grandes revisões de rede

---
- Profinet
  - Para aplicações que exigem flexibilidade e facilidade de uso
  - Mesmo padrão Ethernet IEEE 802.3 comum
  - Vantagen: velocidade, alcance, capacidade de usar pontos de acesso, roteadores, switches, hubs, que são mais acessíveis
- Modbus TPC (tem também o RTU para comunicação serial)
  - Protocolo simples, que facilita a integração com diferentes dispositivos e sistemas, especialmente em aplicações que não exigem funcionalidades avançadas. Usa equipamentos comuns. Usada por fabricantes de CLP como Schneider, Altus, Omron, Eaton

---
Ethernet Industrial
- Opção de fibra ótica reduz o problema do ruído elétrico e isolação elétrica
- Detecção de colisão precisa ser levada em conta ao determinar o tempo de transporte dos pacotes
  - Full-duplex e outros métodos para deixar a colisão dentro de limites aceitáveis para a tarefa
- Para aplicação em ambiente industrial
  - Alta disponibilidade, manutenção e performance previsíveis

---
Ethernet Industrial - vantagens
- 1 Gbit/s with Gigabit Ethernet
- Padronização de cabos, opção de fibra
- Hardware padronizado
- Arquiteturas P2P e Client-server
- Protocolos e interfaces padronizadas
  - Simplifica e também permite o uso de diferentes fabricantes

---
Ex.: https://www.weidmueller.com.br
Roteador
Adequado para uso em ambientes industriais severos graças ao design robusto e ampla faixa de temperatura operacional de -40°C até 75°C.
Operação confiável devido a entradas de tensão redundantes, relé de falha e diagnósticos de LED.
Switch

---
Switch
1. Terminal block for power input PWR1/PWR2
2. Grounding screw / Frame ground Note: The shielding ground of the LAN port is electrically connected to the grounding screw
3. Power input LEDs (PWR1 / PWR2)
4. LAN port Link/Activity LED
5. LAN port 10/100 Mbps LED
6. 5/8 x 10/100BaseT(X) ports
7. Article Number
8. Screw holes for wall mounting kit
9. DIN-Rail kit
https://eshop.weidmueller.com/en/ecoline-series/c/group3236242177830

---
- Conversão entre fibra óptica e Ethernet de cobre para longa distância
- Conexão de dispositivos seriais a rede Ethernet para gerenciamento remoto e coleta de dados
  - Suporta vários protocolos, como Modbus TCP/RTU
RS-232/RS-485

---
Antenas
SPC Small Form Pluggable,
transceptor ótico
Acessórios

---
Modelo OSI

---
Modelo OSI X Ethernet TCP/IP
- Camada Física (Layer 1): Ethernet
- Camada de Enlace de Dados (Layer 2): Ethernet (Address Resolution Protocol - ARP)
- Camada de Rede (Layer 3): IP (Internet Protocol)
- Camada de Transporte (Layer 4): TCP (Transmission Control Protocol) ou UDP (User Datagram Protocol)
- Camada de Sessão (Layer 5), Apresentação (Layer 6), e Aplicação (Layer 7): Protocolos de Aplicação como HTTP, FTP, SMTP, etc.

---
Internet2
- Consórcio formado por 500 membros das comunidades de pesquisa e educação, indústria e governo dos EUA
  - Sem fins lucrativos
- Conecta 60 mil instituições de pesquisa, ensino, governo, bibliotecas, museus, e outros
- Rede usando fibra ótica
  - Infraestrutura avançada, dedicada, rápida

---
Internet2 - Aspectos de segurança
- Autenticação e Autorização: uso de softwares para login como o Shibboleth
- Criptografia: Proteção dos dados em trânsito usando protocolos como TLS (Transport Layer Security)
  - HTTPs (Hypertext Transfer Protocol Secure)
- Utilização de ferramentas para monitorar o tráfego e detectar atividades suspeitas

---
IPv6
- Aumenta a capacidade de endereçamento do IPv4
- Elimina a necessidade de NAT
- Dispositivos móveis mantêm conexões em diferentes redes
- Permite o uso de endereços globais temporários para proteger a privacidade

---
IPv6
- IPSec Integrado nativamente, fornece autenticação e criptografia dos dados
  - IPSec é um conjunto de regras ou protocolos de comunicação para configurar conexões seguras em uma rede
- Permite a autoconfiguração de endereços e inclui mecanismos para garantir segurança
  - Sem a necessidade de um servidor externo DHCP
  - Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC)

---
RSVP (Protocolo de Reserva de Recursos)
- Protocolo de sinalização utilizado em redes para estabelecer e reservar recursos necessários para a transmissão de dados em tempo real
- Garante a qualidade de serviço (QoS) em redes IP
- Permite que os aplicativos solicitem e reservem a largura de banda necessária para suas comunicações

---
Aspectos de segurança - RSVP
- Autenticação: RSVP pode usar mecanismos de autenticação para garantir que apenas usuários autorizados possam fazer reservas de recursos
- Integridade dos Dados: Garantia de que as mensagens de reserva não sejam alteradas durante a transmissão

---
DiffServ (Serviços Diferenciados)
- Método utilizado na tentativa de conseguir qualidade de serviço (QoS) em grandes redes, como a Internet
- Opera sobre grandes volumes de dados em oposição a fluxos ou reservas individuais
- "acordos de nível de serviço" (Service Level Agreements)
  - Envolvem um valor por parte das operadoras de telecomunicações
    - Especifica classes de tráfego, garantias necessárias, e qual o volume de dados para cada classe

---
Aspectos de segurança - DiffServ
- Pacotes são marcados com diferentes níveis de prioridade, o que pode ser explorado por atacantes para obter serviços preferenciais
  - Medidas de segurança são necessárias para proteger essas marcações
- Controle de Acesso: Implementação de políticas de controle de acesso para garantir que apenas tráfego autorizado receba tratamento preferencial

---
RTP (Real-time Transport Protocol)
- Utilizado em aplicações de tempo real
  - Ex.: VoIP
- Atua na sub-camada da camada de transporte (OSI 4)
- Adiciona informação de tempo para cada pacote
- Utiliza UDP (User Datagram Protocol) que não garante a entrega, porém é mais rápido e eficiente que o TCP
  - Velocidade mais importante que a precisão (ex.: streamming)

---
Aspectos de segurança - RTP
- SRTP (Secure RTP)
  - Extensão do RTP que fornece criptografia, autenticação e integridade dos dados, protegendo contra interceptação e manipulação
- Proteção contra Ataques de Injeção
  - Medidas para garantir que apenas fontes autorizadas possam enviar dados através de uma sessão RTP