Projeto de redes industriais e interconexão de redes. Visão geral da arquitetura da Internet, Protocolo IP, Protocolos UDP e TCP.
Eduardo Furlan Miranda
2024-08-01

---
Instalação usando módulos IP67

---
Módulos IP67
- Instalados ao lado de sensores, válvulas, motores
- Módulos resinados resistentes a choque, vibração, líquidos
- Ex.: IP67 Block I/O Modules

---
Entradas/
Saídas
ETH0 / ETH1: Fieldbus interface
PWR: Supply
https://www.pilz.com/download/open/PDP67_PN_6FDI_6FDIO_2FDOTP_1005181-EN-03.pdf

---
Redes de campo para comunicação de dados
- Assim que os primeiros fabricantes de CLPs viram a necessidade de redes industriais, uma série de redes proprietárias foram projetadas
- Mais tarde, visando à interoperabilidade e flexibilidade de operação, normas foram criadas para definir protocolos abertos de redes

---
Redes de campo para comunicação de dados
- Para a correta especificação de uma rede de campo:
  - Quais áreas envolvidas?
  - Quais distâncias entre módulos e CLP?
  - Qual será o nível de centralização/distribuição da rede?
  - Quais são as condições ambientais?
    - Existe poeira no ambiente? Óleo? Qual a temperatura? Campo magnético? Cabos de alta potência? O ambiente possui alguma classificação de área explosiva?
(continua)

---
Redes de campo para comunicação de dados
  - Os colaboradores estão familiarizados com essa tecnologia?
  - Qual a velocidade de comunicação de dados necessária?
  - Quais normas devem ser observadas?
  - Qual o nível de redundância necessário?
  - Quais serão as informações transportadas
    - Sinais digitais, analógicos, segurança, dados de banco de dados, dados de imagens etc.?
  - Qual a topologia?
    - P2P, Bus, Star, Ring, Mesh, Híbrido, etc.

---
Instalação de redes de comunicação e meio físico
- A topologia é a disposição construtiva em que os componentes estão conectados à rede
- Linha
  - Os dispositivos são ligados um após o outro
    - Neste caso, se um componente for retirado da rede (quebra de cabo, desconexão, etc.), todo o restante do segmento também se desconecta da rede
    - A rede industrial Profibus DP utiliza essa topologia
(continua)

---
- Barramento
  - Todos os componentes são conectados a um mesmo barramento, ex.:
    - DeviceNet
      - Allen-Bradley, especificação aberta, tronco com derivações, 64 nós, multi-byte, sensores, atuadores, controladores
    - ASi
      - Desenv. por 11 fabricantes, sistema aberto, topologia linear ou anel, orientado a bit, 64 nós, sensores e atuadores simples

---
- Anel
  - Garante o funcionamento mesmo com o rompimento de um cabo
  - Os componentes estão preparados para transmitir as informações para o lado oposto, caso ocorra algum problema
  - Comum em redes com fibra ótica e redes com base Ethernet
  - Switches ethernet precisam ser gerenciáveis e possuírem protocolo de redundância, p.ex.
    - MRP (Media Redundancy Protocol)
    - DLR (Device Level Ring)

---
- Estrela
  - Quando você conecta o CLP em um switch e todos os módulos no mesmo switch estão fazendo uma ligação estrela
  - Esse tipo de ligação traz maior robustez à rede (afinal, se cair um nó, não interfere nos outros), mas se o switch apresentar alguma falha, é necessário parar todo o sistema para substituição

---
- Híbridos
  - A topologia mais usada é a híbrida
  - Se você ligar o CLP em linha no switch e ligar os módulos em anel com esse mesmo swith, a topologia será híbrida
  - Se você ligar uma parte do sistema em linha e a outra em estrela, a topologia será híbrida
  - Se você fizer uma linha em cada um dos braços da estrela, será uma topologia híbrida, então, conheça as topologias e use a melhor para cada situação

---
Diferentes topologias

---
Características específicas dos meios físicos
Cabo comum – Para usar cabos sem malha, a rede precisa ser muito robusta (para isso, a rede é lenta, ou usa uma tensão mais alta). Algumas aplicações da rede ASi e o IO-Link utilizam cabos comuns

---
- Cabo chato, ex.: rede ASi
  - Evitar erros de montagem
  - Facilita troca de lugar de um módulo
IP65 (resistente à água)

---
- Par trançado
  - As redes Ethernet (Profinet, Ethernet/IP, Ethercat, Powerlink, Sercos III, etc.) utilizam cabos com pares trançados
  - A maioria utiliza o cabo de ethernet industrial com dois pares (10/100M), mas algumas já estão usando cabos Gigabit (4 pares)

---
- Fibra ótica
  - Em aplicações mais longas ou expostas a maiores índices de ruídos eletromagnéticos, é aconselhado o uso de fibra ótica
  - A velocidade e a imunidade contra ruído são suas principais vantagens
  - A demora na substituição (para fusionar o par de fibra ótica) e a falta de mão de obra especializada são os principais problemas
    - Muitas instalações colocam um par de fibra a mais
  - Existem também alguns cabos, chamados de POF (Plastic Optic Fiber), que possuem algumas vias em fibra ótica para a comunicação e algumas vias em cobre para a alimentação

---
- O componente de instalação que mais pode aumentar o tempo de montagem são os conectores
- Dentre os principais conectores utilizados em redes de comunicação, têm-se: DB9; RJ45; IP67 7/8, M12, e M8

---
Características principais do modelo TCP/IP
- 1960: pesquisadores definem um conjunto de protocolos
- Não existe uma definição rígida de camadas

---
Abordagem de 5 camadas

---
Abordagem de 4 camadas

---
Comparação entre os modelos OSI e TCP/IP
- OSI: modelo de referência desenvolvido pela ISO para padronizar a comunicação entre sistemas de rede
  - Não define protocolos
  - Mais detalhado e abrangente
- TCP/IP: conjunto de protocolos amplamente utilizado, desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos EUA para a Internet
  - Define HTTP, FTP, TCP, IP, etc
  - Mais simples e flexível

---
TCP/IP (dois principais protocolos)
- TCP: Transmission Control Protocol
- IP: Internet Protocol

---
Comparação entre os modelos OSI e TCP/IP

---
Comparação entre os modelos OSI e TCP/IP
7
4
6
5
3
4
2
3
2
1
1 - Camada de Acesso à Rede

---
Principais protocolos em cada camada
- Camada de Aplicação
  - HTTP: HyperText Transfer Protocol.
  - SMTP: Simple Mail Transfer Protocol
  - FTP: File Transfer Protocol.
  - SNMP: Simple Network Management Protocol.
  - DNS: Domain Name Protocol.
- Camada de Transporte (TCP)
  - TCP: “Transmission Control Protocol”
  - UDP: “User Datagram Protocol”
OSI 5, 6, e 7
OSI 4
(continua)

---
- Camada de Transporte (TCP)
  - Os dados são divididos em pacotes e numerados, criando uma sequência lógica que será verificada nas camadas seguintes para garantir que o processo seja concluído
  - Define para onde os dados devem ser enviados e a que taxa essa transferência deve ser realizada
(continuação)

---
Portas TCP
- “Subdivisão do endereço IP”, ex: http://192.168.0.10:80
- De 0 a 65535 (existe uma padronização)

---
Principais protocolos em cada camada
- Camada de Internet (IP)
  - Como os pacotes serão transportados entre estações remotas
  - IP: “Internet Protocol”
  - ICMP: Internet Control Message Protocol
  - ARP: Address Resolution Protocol
  - RARP: Reverse Address Resolution Protocol
OSI 3

---
Principais protocolos em cada camada
- Camada de Acesso à Rede
  - Controle do link:
    - Lógico – IEEE 802.2
    - Físico – IEEE 802.3
OSI 1 e 2